岳港环批〔2018〕33号

关于组合地埋式生物膜污水处理设备一期项目环境影响报告表的批复

湖南万丽环保科技有限公司：

你公司《关于申请〈组合地埋式生物膜污水处理设备一期项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、湖南万丽环保科技有限公司拟在湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路智能装备产业园新建组合地埋式生物膜污水处理设备一期项目，总用地面积约 3500 m2，项目总投资3000万元，环保投资15万元。主要建设内容包括：标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等及建设组合地埋式生物膜污水处理设备；设计产能为组合地埋式生物膜污水处理设备600套/年，单户型生物膜污水处理设备1000套/年。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》和园区产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《组合地埋式生物膜污水处理设备一期项目环境影响报告表（报批稿）》环境影响报告表的基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废气污染防治工作。滚塑机和挤塑机产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求后高空排放；项目天然气燃烧产生的废气通过8m高烟囱排放，天然气燃烧废气SO2、NOx和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2中的浓度限值要求。

2、废水污染防治工作。厂区应按雨污分流、污污分流体制建设，生活废水经化粪池处理、地面冲洗水经沉淀后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入市政管网，最终进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理后达标排放。

3、噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”。废矿物油属于危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；原材料包装袋及生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防治风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤0.1 t/a、氨氮≤0.1 t/a、SO2≤0.1 t/a、NOx≤0.2 t/a、VOCs≤0.08 t/a，通过排污权交易获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运，并将验收报告及验收意见报送我局，纳入日常监管。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

抄送：湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南志远环境咨询服务有限公司

岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局

2018年8月30日