岳港环批〔2019〕2号

关于岳阳市郡华学校建设项目

环境影响报告表的批复

湖南郡华教育投资有限责任公司：

你公司《关于申请〈岳阳市郡华学校建设项目〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南郡华教育投资有限责任公司拟在城陵矶新港区连城路以南、白杨路以西、兴港路以北建设岳阳市郡华学校。项目总投资80000万元，总占地面积133817平方米，总建筑面积为130969平方米，办学规模最高达108个教学班，其中小学36个班，初中24个班，高中48个班。项目建设内容包括图书信息楼、艺术楼、六合书院、教学楼、体育馆、食堂、公寓、教室周转房、地下车库、人防工程以及田径场、道路、水电、管网、篮球场、校园绿化美化等配套设施。本项目主要功能为教学，建设单位不得在项目附属建筑物内设置酒店、居民住宅区、KTV等场所。项目建设符合国家产业政策，选址符合《湖南城陵矶临港产业新区总体规划》，根据临沧尚德环境技术有限公司编制的《岳阳市郡华学校建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设和营运期须全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的要求，合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响；施工废水经隔油池、沉砂池沉淀后全部回用，禁止就近设置排污口；加强大气污染防治工作，施工现场采取覆盖、洒水、喷洒抑尘剂等防尘措施减少扬尘污染，渣土实行密闭运输，出入口设置车辆冲洗设施；不得在项目现场设置混凝土搅拌站；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

2、废气污染防治工作。食堂油烟经高效净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001限值要求后排放；实验室废气、地下车库废气需达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准；垃圾压缩中转站恶臭需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准。项目建设运动场使用的塑胶材料必须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）中相关要求限值。

3、废水污染防治工作。生物实验室废水经“杀菌消毒+沉淀”处理、化学实验室废水经“中和+絮凝剂沉淀”处理后与物理实验室废水和食堂废水等生活污水一起经化粪池处理，达到城陵矶临港产业新区污水处理厂接纳标准后排入污水处理厂，处理达标后外排。在项目污水接入污水处理厂处理之前，项目不得投入运营。

4、噪声污染防治工作。合理布局，减轻周边道路对项目宿舍区、教学区的影响，水泵房、排风风机等高噪声设备必须采取隔声、减振、消音措施，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，临道路一侧执行4类标准；在学校周边一定范围内进行规划建设活动应遵守《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》。

5、固体废物防治工作。做好固体废物的分类收集和妥善处置，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，设置规范标示标牌，实验室初次产生的清洗废液、废酸、废碱及废包装容器、生物培养基、污泥等属于危险废物，须送有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；医疗废物送有资质单位集中无害化处理；生活垃圾等统一收集后由当地环卫部门定期清运。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤10.479 t/a，氨氮≤1.397 t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、临沧尚德环境技术有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运，并将验收报告及验收意见报送岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局，纳入日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年2月19日

抄送: 湖南城陵矶新港区管理委员会、临沧尚德环境技术有限公司