岳港环批〔2019〕6号

关于汽车4S店新建项目环境影响报告表的批复

岳阳申宏汽车销售服务有限公司：

你公司《关于申请〈汽车4S店新建项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2500万元，在湖南岳阳城陵矶临港产业新区国际汽车城联港南路新建汽车4S店新建项目。项目总用地面积5749.86 m2，建成后预计年销售品牌汽车2000台，年维修汽车3000台。项目主要从事汽车销售及售后服务工作，对受损车辆进行喷漆、机械维修、更换零部件等处理，同时可提供汽车表面清洗服务。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汽车4S店新建项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的要求，合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响；施工废水经隔油池、沉砂池沉淀后全部回用，禁止就近设置排污口；加强大气污染防治工作，施工现场采取覆盖、洒水、喷洒抑尘剂等防尘措施减少扬尘污染，渣土实行密闭运输，出入口设置车辆冲洗设施；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

2、废水污染防治工作。污水管网接通之前，在厂区废水总排口前建设1个有效容积10 m3的废水收集池，将预处理达标后的废水收集后拉运至临港新区污水处理厂处理；污水管网接通后，清洗废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理，达到污水处理厂接纳标准后排入市政管网，经湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后外排。

3、废气污染防治工作。喷烤漆房废气经UV光催化降解+活性炭吸附处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）限制要求后通过15m高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保东侧及南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准、其余厂界噪声达到2类标准。

5、固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设固体废物和危险废物暂存间；车辆维修产生的废旧轮胎、废电子元器件、引爆的安全气囊、废包装材料、废金属零件等一般固废集中收集后外售处置；废矿物油、废矿物油包装桶及废油漆包装桶、废铅蓄电池、废制冷剂、废油漆渣及遮蔽纸、废活性炭和废过滤棉属于危险废物，应妥善收集暂存后委托有资质的单位处置，并做好转移联单工作。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防治风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目总量控制指标为：管网接通前：COD≤0.147t/a、氨氮≤0.018t/a，管网接通后：COD≤0.051t/a、氨氮≤0.01t/a；VOCs≤0.115t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年3月4日

抄送：湖南志远环境咨询服务有限公司