岳港环批〔2020〕25号

关于云港路加油加氢合建站加氢扩建项目环境影响报告表的批复

岳阳市港源石油发展有限公司：

你公司《关于申请〈云港路加油加氢合建站加氢扩建项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1424.78万元（其中环保投资25万元），在新港区云港路北侧、华港路西侧扩建加氢站项目。项目总用地面积约3800 m2，建设储氢罐总容量1000kg， 单个储氢罐容量小于500kg，日加氢 500 公斤。公用工程依托加油站所有。根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《云港路加油加氢合建站加氢扩建项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。项目采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及污水处理厂接管标准后排入污水处理厂处理，达标后外排。

2、噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对发电机等高噪声设备采取隔声、消声、减震措施，严禁车辆鸣笛，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3、固体废物管理工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”。废机油属于危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

4、加强运营期风险防范。规范操作，加强储罐、管道、设备维护和管理，具备完善的防渗漏、防火、防静电措施，严格落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

5、项目总量控制指标为：COD：≤0.038 t/a，NH3-N：≤0.0038 t/a.

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南环腾环保工程有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年12月31日

抄送：湖南环腾环保工程有限公司