岳港环批〔2021〕8号

关于年产60万m3商品混凝土搅拌站二期工程

建设项目环境影响报告表的批复

华新混凝土（岳阳）有限公司：

你公司《关于申请〈年产60万m3商品混凝土搅拌站二期工程建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华新混凝土（岳阳）有限公司投资230万元（环保投资20万元），在城陵矶新港区长江路华新水泥（岳阳）有限公司厂内新增一条混凝土搅拌生产线，年产30万m3商品混凝土（目前二期生产设备安装已完成并投入试运营）。现有厂区总用地面积约为13333m2，总建筑面积3200m2，项目在现有厂区内进行扩建，不新增用地。公用工程依托一期工程所有。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《年产60万m3商品混凝土搅拌站二期工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目在营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、大气污染防治工作。严格落实报告表提出的废气防治措施，筒仓顶呼吸孔及库底粉尘经配套的脉冲反吹布袋除尘器处理；原料输送、计量、投料、搅拌工序产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理，颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3规定的限值要求后车间无组织排放；砂石原料堆场采用密闭方式，并采用封闭库顶喷淋降尘系统定期喷水降尘；粉料筒仓放空口处进行通道式半封装，减少扬尘逸散。员工食堂依托华新水泥（岳阳）有限公司已有。

2、废水污染防治工作。厂区排水实行雨污分流制。生产过程中混凝土搅拌罐车清洗废水经砂石分离系统处理后与搅拌机清洗废水、车身清洗废水一起进入自建污水处理回用系统处理后回用于生产，不外排；初期雨水收集后回用于生产；生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

3、合理布局，对产生高噪声的设备（搅拌机、混凝土运输车辆、装载机、皮带输送机）必须采取隔声、减振、消音措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，除尘器收集粉尘、砂石分离机分离后的砂石、沉淀池沉淀泥沙、废弃混凝土等一般固体废物收集后回用。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，废机油、废润滑油等属于危险废物，参照危废管理，暂存于危废暂存间后回用于实验室模具润滑。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年4月29日

抄送：湖南美景环保科技咨询服务有限公司